ОБЩАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ПАССИВНЫХ МАРКЕРОВ

| Применение |  | 3M Scotchmark |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Силовые линии | Наименование |  | 1402-XR |
|  | Частота |  | 169,8 кГц |
|  | Диаметр |  | 10,2 см |
|  | Вес |  | 0,35 кг |
|  | Глубина установки |  | 1,5м |
| Телекоммуникации | Наименование |  | 1401-XR |
|  | Частота |  | 101,4 кГц |
|  | Диаметр |  | 10,2 см |
|  | Вес |  | 0,35 кг |
|  | Глубина установки |  | 1,5м |
| Канализация | Наименование |  | 1404-XR |
|  | Частота |  | 121,6 кГц |
|  | Диаметр |  | 10,2 см |
|  | Вес |  | 0,35 кг |
|  | Глубина установки |  | 1,5м |
| Газапровод | Наименование |  | 1405-XR |
|  | Частота |  | 83 кГц |
|  | Диаметр |  | 10,2 см |
|  | Вес |  | 0,35 кг |
|  | Глубина установки |  | 1,5м |
| Водопровод | Наименование |  | 1403-XR |
|  | Частота |  | 145,7 кГц |
|  | Диаметр |  | 10,2 см |
|  | Вес |  | 0,35 кг |
|  | Глубина установки |  | 1,5м |
| Кабельное ТВ | Наименование |  | 1407-XR |
|  | Частота |  | 77 кГц |
|  | Диаметр |  | 10,2 см |
|  | Вес |  | 0,35 кг |
|  | Глубина установки |  | 1,5м |
| Общего назначения | Наименование |  | 1408-XR |
|  | Частота |  | 66,35 кГц |
|  | Диаметр |  | 10,2 см |
|  | Вес |  | 0,35 кг |
|  | Глубина установки |  | 1,5м |